## Sheet1
厂家 对标产品 | 明阳 | 金风 | 远景 | 上海电气 | 东方风电 | 联合动力 | 第三方厂家
产品名称 |  | SOAM™ | 集控X.0 |  | PACOM | UP-WindEYE | 1、北京嘉士宝科技： 风电场远程集中监控系统 2、天泽智云：无忧风场 3、第四纪能源：智慧系能源运营解决方案 4、优利康达：智能运维云平台 5、岳能：“智慧运营一体化平台”
商业模式 |  | 智慧运营2.0整体解决方案 | EnOS™： 能源物联网平台，智慧风场软件解决方案 | 风云系统 | 4C架构
集中监控 | √ | 能源网关 协议转换装置 五防系统监控、消安防监控 | 支持IEC61850、边缘计算 | 云眼： 变流器监控 |  | 全景监控
辅助监控 | √ | 叶片视频监控系统、叶片结冰检测、叶片振动监测、叶片净空监测、噪声检测 | 智慧风机 | ALL IN One的一体化监控 叶片监测、螺栓监控含叶根和塔筒底部、 | 叶片裂纹在线监测、变桨轴承开裂监测
能量管理系统 | √ | VMP：可降低厂用电至少100万度/年。ESS（风电场节能解决系统）：风场节能率为10%左右。 | Enflex： 分布式源储网荷综合能源管理系统 USCADA监控系统: 远程集中监控 |  | 国内首个通过电科院风场测试试验的能量管理系统 | 能量矩阵E-Matrix： 调频响应时间小于0.6秒；
风功率预测 |  | 集中风功率预测 | 孔明: 风功率预报准确度超过88%，光功率预测准确度92%，高于行业平均水平5%；案例平均减少电网考核罚款50%。 | 风功率预测 | WFS风功率预测系统
亚健康预警 | √ | 亚健康预警系统：预警模型96个（2016年），常规部件隐患预警平均准确率在70%以上，大部件隐患预警平均准确率在20%以上、故障处理效率提升了50%；减少19%发电量损失，增加电费收入超过600万元/年。累积形成1638份作业指导文件，1700份故障案例集，1530个故障树 | 扁鹊（Ensight)： 减少>7天非计划性停机，案例平均减少电量损失3%；支持对任何类型风机进行预警；30多个亚健康状态的识别告警 | 启明星（预测） | 预警系统（EPS）：降低风机非计划停机时间10%、提前28天发现齿轮箱故障；健康度计算、健康管理、大部件寿命分析、预测性维护 | 故障预警诊断、健康评估、精准的寿命评估
全生命周期健康度管理 | √ | 健康度管理系统 | 未将健康度与预警分开 | 未将健康度与预警分开 | 未将健康度与预警分开 | 未将健康度与预警分开
故障诊断系统 |  | 有 | 有 | 有
数字化运维 |  | EAM：年运维成本同比下降30% | EAM：降低运营成本：40 元/千瓦/年、提高发电收益 8%、减少发电损失15%以上 | 生产管理系统 | 风场运维决策系统ODS、专家支持系统WES、生产管理系统PMS：降低风机运维成本5%；区域运维排程系统、多风场健康模型训练系统、区域运维决策；自成长专家库、风场留言板、在线答疑系统
业务可视化WBI | √ | 自定义报表模板，自动生成并实时输出
移动运维 | √ | GO+服务： 基于微信和APP应用；无故障运行时间提升30%，平均单次的故障排除耗时降低40% | 能源领域的“App Store” | 掌间风云 PC协同工作 | 预测性运维：APP与短信提醒，便捷的数据外传、无人值守—自助信号处理展示 | 移动管理平台
智能运维工具 | √ | 基于5G通道的“智能眼镜”应用、无人机巡检、巡检机器人 | 无人机辅助现场踏勘、阿波罗光伏云无人机故障定位和诊断 | 上海电气+华为+移动联合开展基于5G+AICDE的柔性制造、预测性维护、AR巡检等工业应用领域解决方案的创新孵化，汕头制造基地
海上风电管理平台 |  | iGO（intelligent Goldwind Offshore）海上风电智能管理系统 | “悟空”海上风机大部件更换设备 | “海神”海上运维调度平台
风场设计优化平台 | DMS | GoldFarm、New FreeMeso | 格林威治Greenwich | 风鸣
特色产品/功能 |  | 能巢V2.0 |  | 船舶管理系统
资质/奖项 |  | Efarm首家获得DNV-GL设计认证、GW-ESS系统已拥有2项发明专利和1项软件著作权 | 2019.10“悟空”获得由特种设备安全监督检验研究院颁发的检验合格报告 | 2018.10首家获得CQC颁发的智慧运行平台服务能力证书 | 2019.10北京鉴衡认证中心颁发iPACOM智慧系统认证证书；成为国内首个获得权威机构技术评估认证的风电智慧系统
业绩案例 | 国电投霍林河智慧风场 | 青海新能源大数据创新平台（2018）：国内首个超大规模新能源大数据平台，总计接入600个新能源场站，包含集中式光伏电站、风电场、水电站及分散式光伏。通过电网调度严苛测试、验收，鲁能、大唐、绿电的6座电站正式实现远程监控、场站无人值班模式。 | 中广核风电公司统一集中监控系统软件开发项目（2017），容量10GW | 中广核西北集控中心，同在甘肃地区的民勤40万风场200台风机也同时接入该系统。100+风场